## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.255 | 11.98 | 12.078 | 26.962 | 42.755 | 42.475 | 34.155 | 45.878 | 45.509 | 14.638
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.502 | 1.818 | 1.823 | 8.738 | 0.087 | 0.24 | 0.06 | 0.082 | 0.082 | 1.69
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.718 | 3.734 | 3.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.408
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.368 | 4.362 | 4.332 | 0 | 7.379 | 7.249 | 0 | 2.642 | 2.559 | 4.45
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.045 | 0.652 | 0.648 | 0 | 0.196 | 0.192 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.606
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 28.888 | 22.549 | 22.595 | 35.7 | 50.417 | 50.156 | 34.215 | 48.605 | 48.153 | 24.795
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.831 | 0.251 | 0.255 | 0.029 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.234
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.606 | 7.144 | 7.236 | 65.129 | 83.494 | 83.17 | 55.718 | 45.785 | 46.098 | 12.484
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.062 | 4.032 | 0 | 1.274 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 3.773
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.437 | 11.457 | 11.523 | 65.158 | 84.768 | 84.422 | 55.718 | 45.785 | 46.098 | 16.491
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.402 | 0.247 | 0.248 | 0.377 | 0.598 | 0.594 | 0.554 | 0.964 | 0.951 | 0.286
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.023 | 0.015 | 0.015 | 0.034 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0.025 | 0.024 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.43 | 0.31 | 0.311 | 0.411 | 0.647 | 0.642 | 0.557 | 0.99 | 0.976 | 0.348
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.122 | 0.064 | 0.064 | 0.316 | 0.322 | 0.322 | 0.21 | 0.208 | 0.208 | 0.082
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.02
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.142 | 0.098 | 0.098 | 0.317 | 0.328 | 0.328 | 0.21 | 0.208 | 0.208 | 0.114
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.256 | 0.21 | 0.21 | 0.377 | 0.514 | 0.512 | 0.336 | 0.46 | 0.456 | 0.233
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.256 | 0.21 | 0.21 | 0.377 | 0.514 | 0.512 | 0.336 | 0.46 | 0.456 | 0.233
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.