## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.062 | 2.317 | 2.309 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 2.519 | 2.509 | 2.182
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.421 | 16.275 | 16.34 | 28.757 | 38.698 | 38.575 | 40.21 | 55.912 | 55.605 | 21.487
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.835 | 1.342 | 1.345 | 6.725 | 0.552 | 0.628 | 2.235 | 2.672 | 2.664 | 1.425
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.529 | 2.1 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.271 | 0.27 | 1.784
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.24 | 3.409 | 3.388 | 0.089 | 5.529 | 5.462 | 0.015 | 5.406 | 5.301 | 3.702
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.029 | 0.492 | 0.489 | 0 | 0.201 | 0.198 | 0 | 0.057 | 0.056 | 0.43
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 30.116 | 25.939 | 25.965 | 35.571 | 44.98 | 44.863 | 44.678 | 66.837 | 66.405 | 31.013
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.538 | 0.141 | 0.143 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.661 | 9.514 | 9.567 | 47.35 | 47.451 | 47.45 | 52.484 | 40.001 | 40.244 | 14.886
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.978 | 2.959 | 0 | 4.095 | 4.044 | 0 | 1.252 | 1.228 | 2.863
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.199 | 12.634 | 12.67 | 47.369 | 51.546 | 51.494 | 52.484 | 41.253 | 41.472 | 17.871
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.032 | 0.032 | 0.048
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.452 | 0.347 | 0.348 | 0.442 | 0.814 | 0.809 | 0.612 | 1.077 | 1.068 | 0.446
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.026 | 0.009 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.013
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.013 | 0.013 | 0.009
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.502 | 0.453 | 0.454 | 0.468 | 0.86 | 0.856 | 0.663 | 1.175 | 1.165 | 0.547
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.119 | 0.091 | 0.092 | 0.249 | 0.233 | 0.233 | 0.282 | 0.256 | 0.256 | 0.116
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.016
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.114 | 0.115 | 0.249 | 0.253 | 0.252 | 0.282 | 0.264 | 0.264 | 0.138
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.314 | 0.259 | 0.26 | 0.433 | 0.516 | 0.515 | 0.505 | 0.798 | 0.792 | 0.327
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.314 | 0.259 | 0.26 | 0.433 | 0.516 | 0.515 | 0.505 | 0.798 | 0.792 | 0.327
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.