## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.103 | 10.039 | 10.047 | 4.914 | 3.233 | 3.236 | 37.388 | 29.977 | 30.045 | 11.958
DAĞITIM–OG | Dışsal | 6.094 | 0.983 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 18.296 | 18.689 | 18.686 | 2.91
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.808 | 2.801 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 9.209 | 9.125 | 3.378
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.463 | 0.057
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.197 | 13.836 | 13.85 | 4.914 | 3.258 | 3.261 | 55.684 | 58.342 | 58.319 | 18.303
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.586 | 10.938 | 10.971 | 97.829 | 99.33 | 99.327 | 24.632 | 45.329 | 45.138 | 18.678
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.936 | 2.929 | 0 | 8.456 | 8.439 | 0 | 2.515 | 2.492 | 3.125
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.586 | 13.874 | 13.9 | 97.829 | 107.786 | 107.766 | 24.632 | 47.844 | 47.63 | 21.803
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.369 | 0.386 | 0.386 | 0.429 | 0.269 | 0.27 | 0.741 | 0.745 | 0.745 | 0.421
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.033 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.063 | 0.063 | 0.009
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.402 | 0.414 | 0.414 | 0.429 | 0.269 | 0.27 | 0.803 | 0.878 | 0.877 | 0.458
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.184 | 0.137 | 0.137 | 1.143 | 1.13 | 1.13 | 0.342 | 0.391 | 0.391 | 0.209
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.021
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.184 | 0.15 | 0.15 | 1.143 | 1.331 | 1.331 | 0.342 | 0.402 | 0.402 | 0.23
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.348 | 0.406 | 0.406 | 1.19 | 1.43 | 1.429 | 0.432 | 0.996 | 0.991 | 0.516
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.348 | 0.406 | 0.406 | 1.19 | 1.43 | 1.429 | 0.432 | 0.996 | 0.991 | 0.516
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.