## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.379 | 0.45 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 3.783 | 5.209 | 5.176 | 1.76
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.568 | 13.743 | 13.77 | 13.189 | 12.861 | 12.864 | 36.088 | 37.485 | 37.452 | 20.429
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 3.908 | 3.876 | 0.056 | 0.423 | 0.414 | 0.378
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.857 | 0.853 | 0 | 4.426 | 4.384 | 0 | 3.234 | 3.159 | 1.744
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0.528 | 0.523 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0.132
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.947 | 15.177 | 15.199 | 13.707 | 21.723 | 21.647 | 39.927 | 46.405 | 46.254 | 24.443
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.274 | 18.578 | 18.576 | 20.702 | 6.409 | 6.545 | 72.887 | 56.486 | 56.864 | 28.633
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.648 | 2.633 | 0 | 15.975 | 15.824 | 0 | 1.997 | 1.951 | 3.326
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.274 | 21.226 | 21.209 | 20.702 | 22.384 | 22.369 | 72.887 | 58.483 | 58.815 | 31.959
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.043 | 0.043 | 0.015
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.339 | 0.264 | 0.265 | 0.353 | 0.768 | 0.764 | 0.463 | 0.53 | 0.528 | 0.373
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.005
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.018
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.342 | 0.281 | 0.282 | 0.36 | 0.849 | 0.845 | 0.494 | 0.608 | 0.606 | 0.412
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093 | 0.187 | 0.187 | 0.155 | 0.071 | 0.071 | 0.415 | 0.369 | 0.371 | 0.231
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.093 | 0.203 | 0.203 | 0.155 | 0.11 | 0.11 | 0.415 | 0.384 | 0.386 | 0.248
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.169 | 0.21 | 0.21 | 0.604 | 0.789 | 0.787 | 0.702 | 0.926 | 0.921 | 0.45
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.169 | 0.21 | 0.21 | 0.604 | 0.789 | 0.787 | 0.702 | 0.926 | 0.921 | 0.45
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.