## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 143.609 | 149.909 | 149.878 |  |  |  | 36.817 | 46.021 | 45.89 | 145.597
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.591 | 0.085 | 0.097 |  |  |  | 24.153 | 25.823 | 25.799 | 1.155
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.625 | 3.607 |  |  |  | 0 | 9.32 | 9.187 | 3.837
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.193 | 0.192 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.185
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 146.2 | 153.812 | 153.774 |  |  |  | 60.97 | 81.164 | 80.876 | 150.774
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.325 | 35.419 | 35.333 |  |  |  | 219.562 | 179.391 | 179.964 | 41.288
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.602 | 1.594 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.529
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.325 | 37.021 | 36.927 |  |  |  | 219.562 | 179.391 | 179.964 | 42.817
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.688 | 2.02 | 2.018 |  |  |  | 2.511 | 2.818 | 2.814 | 2.051
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.101 | 0.003 | 0.004 |  |  |  | 0.915 | 0.978 | 0.977 | 0.044
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0.07 | 0.069 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.789 | 2.056 | 2.054 |  |  |  | 3.426 | 3.866 | 3.86 | 2.129
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.326 | 0.409 | 0.409 |  |  |  | 0.447 | 0.392 | 0.393 | 0.408
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.326 | 0.417 | 0.417 |  |  |  | 0.447 | 0.392 | 0.393 | 0.416
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.432 | 0.342 | 0.342 |  |  |  | 0.277 | 0.615 | 0.61 | 0.353
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.432 | 0.342 | 0.342 |  |  |  | 0.277 | 0.615 | 0.61 | 0.353
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 368 | 76311 | 76679 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3246 | 3293 | 79972