## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.271 | 15.096 | 15.159 |  |  |  | 41.657 | 86.704 | 86.298 | 16.089
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.348 | 1.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.322
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.969 | 1.957 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.932
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.19 | 0.189 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.186
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.271 | 18.603 | 18.645 |  |  |  | 41.657 | 86.704 | 86.298 | 19.529
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.97 | 18.338 | 18.29 |  |  |  | 0 | 48.571 | 48.133 | 18.68
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.133 | 2.121 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.093
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.97 | 20.471 | 20.411 |  |  |  | 0 | 48.571 | 48.133 | 20.773
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.407 | 0.61 | 0.608 |  |  |  | 0.857 | 1.247 | 1.244 | 0.617
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.407 | 0.642 | 0.64 |  |  |  | 0.857 | 1.247 | 1.244 | 0.648
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.024 | 0.042 | 0.042 |  |  |  | 0 | 0.103 | 0.102 | 0.042
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.024 | 0.069 | 0.068 |  |  |  | 0 | 0.103 | 0.102 | 0.068
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.32 | 0.388 | 0.387 |  |  |  | 0.857 | 0.949 | 0.948 | 0.395
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.32 | 0.388 | 0.387 |  |  |  | 0.857 | 0.949 | 0.948 | 0.395
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 334 | 58253 | 58587 | 0 | 0 | 0 | 7 | 769 | 776 | 59363