## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / DURSUNBEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.048 | 9.143 | 9.198 |  |  |  | 188.857 | 177.133 | 177.206 | 93.278
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.318 | 0.034 | 0.036 |  |  |  | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.032
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.021 | 1.015 |  |  |  | 0 | 10.463 | 10.398 | 5.711
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 4.854 | 4.826 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.411
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.366 | 15.052 | 15.075 |  |  |  | 188.857 | 187.625 | 187.632 | 101.432
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.441 | 0.025 | 0.027 |  |  |  | 21.365 | 16.483 | 16.513 | 8.278
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.441 | 0.025 | 0.027 |  |  |  | 21.365 | 16.483 | 16.513 | 8.278
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.229 | 0.149 | 0.15 |  |  |  | 1.25 | 1.048 | 1.049 | 0.6
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.012 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.241 | 0.177 | 0.178 |  |  |  | 1.25 | 1.129 | 1.13 | 0.655
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.196 | 0.177 | 0.177 | 0.089
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.012 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.196 | 0.177 | 0.177 | 0.089
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.036 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0.924 | 0.805 | 0.806 | 0.415
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.036 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0.924 | 0.805 | 0.806 | 0.415
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83 | 14734 | 14817 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14752 | 14844 | 29661