## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 62.158 | 54.264 | 54.284 | 0 | 0 | 0 | 9.796 | 9.795 | 9.795 | 37.199
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.04 | 18.597 | 18.593 | 4.188 | 41.29 | 41.247 | 25.835 | 34.753 | 34.671 | 25.455
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.662 | 3.12 | 3.114 | 55.968 | 0 | 0.066 | 24.318 | 1.748 | 1.957 | 2.299
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.129 | 1.126 | 0 | 2.817 | 2.813 | 0.539 | 1.007 | 1.003 | 1.495
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.378 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 79.86 | 77.488 | 77.494 | 60.156 | 44.107 | 44.126 | 60.488 | 47.303 | 47.426 | 66.699
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.598 | 18.085 | 18.099 | 8.256 | 10.707 | 10.704 | 11.163 | 20.92 | 20.83 | 16.718
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.458 | 1.455 | 0 | 5.353 | 5.347 | 0 | 0.795 | 0.788 | 2.265
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.598 | 19.543 | 19.554 | 8.256 | 16.06 | 16.051 | 11.163 | 21.715 | 21.618 | 18.983
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.459 | 1.274 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.873
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.45 | 0.561 | 0.561 | 1.16 | 1.547 | 1.546 | 0.535 | 1.417 | 1.408 | 0.875
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.019 | 0.089 | 0.089 | 0.16 | 0 | 0 | 0.07 | 0.005 | 0.006 | 0.06
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.928 | 1.943 | 1.943 | 1.32 | 1.584 | 1.583 | 0.84 | 1.661 | 1.653 | 1.83
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.154 | 0.149 | 0.149 | 0.16 | 0.045 | 0.045 | 0.086 | 0.119 | 0.118 | 0.122
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.158 | 0.158 | 0.16 | 0.055 | 0.055 | 0.086 | 0.123 | 0.122 | 0.131
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.305 | 0.284 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.153 | 0.152 | 0.205
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.305 | 0.284 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.153 | 0.152 | 0.205
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671