## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.903 | 42.701 | 42.661 |  | 7112.4 | 7179.6 | 54.542 | 65.237 | 64.956 | 48.435
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.896 | 0 | 0.013 |  | 0 | 0 | 16.276 | 24.583 | 24.365 | 5.386
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 2.246 | 2.215 |  | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 2.574 | 2.294
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.671 | 1.647 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.859 | 46.618 | 46.536 |  | 7112.4 | 7179.6 | 70.818 | 92.463 | 91.895 | 57.398
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.668 | 5.588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.354
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.74 | 1.715 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 7.408 | 7.303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.691
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.681 | 1.058 | 1.052 |  | 242.857 | 245.143 | 0.634 | 0.899 | 0.892 | 1.046
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.056 | 0.093 | 0.092 | 0.02
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.043 | 0.042 |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.686 | 1.121 | 1.114 |  | 242.857 | 245.143 | 0.69 | 1.008 | 1 | 1.118
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.032 | 0.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.116 | 0.052 | 0.053 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0.078 | 0.077 | 0.058
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.116 | 0.052 | 0.053 |  | 0 | 0 | 0.05 | 0.078 | 0.077 | 0.058
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 648 | 44880 | 45528 | 0 | 7 | 7 | 339 | 12553 | 12892 | 58427