## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.754 | 6.959 | 6.99 | 41.343 | 69.998 | 69.3 |  | 1444.5 | 1458.762 | 10.802
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.549 | 2.544 | 0 | 2.676 | 2.611 |  | 0 | 0 | 2.547
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.754 | 9.523 | 9.549 | 41.343 | 72.674 | 71.911 |  | 1444.5 | 1458.762 | 13.363
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.124 | 0.436 | 0.456 | 3.069 | 1.338 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0.508
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.297 | 0.296 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.279
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.124 | 0.733 | 0.752 | 3.069 | 1.338 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0.787
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.315 | 0.154 | 0.154 | 0.51 | 0.628 | 0.625 |  | 6.923 | 7 | 0.182
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.029 | 0.028 |  | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.315 | 0.187 | 0.187 | 0.51 | 0.657 | 0.653 |  | 6.923 | 7 | 0.215
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.108 | 0.005 | 0.006 | 0.07 | 0.031 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.108 | 0.014 | 0.015 | 0.07 | 0.031 | 0.032 |  | 0 | 0 | 0.015
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.09 | 0.137 | 0.137 | 0.561 | 0.611 | 0.61 |  | 0 | 0 | 0.163
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.137 | 0.137 | 0.561 | 0.611 | 0.61 |  | 0 | 0 | 0.163
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 222 | 108519 | 108741 | 157 | 6287 | 6444 | 0 | 26 | 26 | 115211