## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.22 | 11.626 | 11.661 | 24.807 | 9.772 | 9.98 | 33.225 | 83.884 | 83.494 | 17.075
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.253 | 28.108 | 27.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.203
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 14.773 | 14.628 | 0 | 8.133 | 8.021 | 0 | 4.594 | 4.558 | 12.776
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.473 | 54.507 | 54.143 | 24.807 | 17.905 | 18.001 | 33.225 | 88.478 | 88.052 | 51.054
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 43.016 | 4.609 | 4.986 | 6.166 | 0 | 0.085 | 126.15 | 110.447 | 110.568 | 12.556
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.016 | 4.609 | 4.986 | 6.166 | 0 | 0.085 | 126.15 | 110.447 | 110.568 | 12.556
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.694 | 0.366 | 0.37 | 0.31 | 0.056 | 0.059 | 1.25 | 2.148 | 2.141 | 0.46
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0.127 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.158 | 0.157 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.13
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.704 | 0.651 | 0.653 | 0.31 | 0.1 | 0.102 | 1.25 | 2.199 | 2.192 | 0.686
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.296 | 0.038 | 0.041 | 0.034 | 0 | 0 | 0.875 | 0.662 | 0.664 | 0.084
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.296 | 0.038 | 0.041 | 0.034 | 0 | 0 | 0.875 | 0.662 | 0.664 | 0.084
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.541 | 1.19 | 1.194 | 0.483 | 0.357 | 0.359 | 2.875 | 2.481 | 2.484 | 1.162
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.541 | 1.19 | 1.194 | 0.483 | 0.357 | 0.359 | 2.875 | 2.481 | 2.484 | 1.162
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 9890 | 9988 | 29 | 2066 | 2095 | 8 | 1030 | 1038 | 13121