## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.106 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 1.805 | 1.839 | 0.316
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.352 | 17.243 | 17.214 | 61.017 | 196.382 | 192.744 | 29.8 | 44.818 | 44.316 | 38.146
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.829 | 14.333 | 2.467
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.647 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.458 | 17.908 | 17.872 | 61.017 | 196.382 | 192.744 | 32.633 | 61.452 | 60.488 | 41.398
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.64 | 1.378 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 6.792 | 6.61 | 2.283
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.64 | 1.378 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 6.792 | 6.61 | 2.283
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.158 | 0.161 | 0.028
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.273 | 0.277 | 0.277 | 0.972 | 2.642 | 2.597 | 0.345 | 0.838 | 0.821 | 0.586
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.083 | 0.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.282 | 0.284 | 0.283 | 0.972 | 2.642 | 2.597 | 0.593 | 1.081 | 1.065 | 0.633
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099 | 0.045 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.365 | 0.355 | 0.094
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.099 | 0.045 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.365 | 0.355 | 0.094
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.354 | 0.054 | 0.059 | 0.236 | 0.654 | 0.642 | 0.485 | 0.471 | 0.471 | 0.183
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.354 | 0.054 | 0.059 | 0.236 | 0.654 | 0.642 | 0.485 | 0.471 | 0.471 | 0.183
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 322 | 20921 | 21243 | 72 | 2607 | 2679 | 165 | 4776 | 4941 | 28863