## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.484 | 8.17 | 8.22 | 17.7 | 11.253 | 11.279 |  |  |  | 8.266
Dağıtım-OG | Dışsal | 9.325 | 0.301 | 0.345 | 3 | 1.912 | 1.917 |  |  |  | 0.368
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.707 | 1.698 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.673
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.355 | 1.348 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.328
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.809 | 11.533 | 11.611 | 20.7 | 13.165 | 13.196 |  |  |  | 11.635
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.002 | 10.579 | 10.718 | 79.5 | 66.725 | 66.776 |  |  |  | 11.557
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.69 | 3.672 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.617
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.002 | 14.269 | 14.39 | 79.5 | 66.725 | 66.776 |  |  |  | 15.174
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.582 | 0.28 | 0.281 | 1 | 0.635 | 0.637 |  |  |  | 0.286
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.263 | 0.05 | 0.051 | 0.5 | 0.319 | 0.319 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.845 | 0.363 | 0.365 | 1.5 | 0.954 | 0.956 |  |  |  | 0.373
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.195 | 0.056 | 0.057 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 0.062
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.195 | 0.08 | 0.081 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 0.086
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.14 | 0.377 | 0.375 | 2.833 | 3.918 | 3.913 |  |  |  | 0.451
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.377 | 0.375 | 2.833 | 3.918 | 3.913 |  |  |  | 0.451
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 486 | 99057 | 99543 | 6 | 1506 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 101055