## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.786 | 12.297 | 12.707 | 14.214 | 24.741 | 24.439 | 31.504 | 57.265 | 56.329 | 26.867
Dağıtım-OG | Dışsal | 10.343 | 0.226 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.183 | 0.332
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.15 | 10.916 | 0 | 25.27 | 24.547 | 0 | 3.744 | 3.608 | 9.573
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.265 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.129 | 23.938 | 24.322 | 14.214 | 50.011 | 48.986 | 31.504 | 61.199 | 60.12 | 36.935
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.803 | 2.392 | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 10.654 | 9.903 | 9.93 | 4.592
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.131 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.803 | 4.523 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 10.654 | 9.903 | 9.93 | 5.9
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.681 | 0.579 | 0.581 | 0.389 | 0.918 | 0.903 | 0.638 | 1.524 | 1.492 | 0.882
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.048 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.108 | 0.106 | 0 | 0.168 | 0.163 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.086
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.729 | 0.692 | 0.693 | 0.389 | 1.086 | 1.066 | 0.638 | 1.556 | 1.523 | 0.972
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.037 | 0.037 | 0.019
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.023 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.037 | 0.037 | 0.026
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.226 | 0.026 | 0.03 | 0.563 | 0.807 | 0.8 | 0.097 | 0.06 | 0.061 | 0.09
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.226 | 0.026 | 0.03 | 0.563 | 0.807 | 0.8 | 0.097 | 0.06 | 0.061 | 0.09
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 879 | 40928 | 41807 | 126 | 4275 | 4401 | 743 | 19713 | 20456 | 66664