## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.106 | 37.417 | 37.136 | 44.908 | 80.038 | 79.022 | 0 |  | 0 | 40.731
Dağıtım-OG | Dışsal | 7.025 | 8.451 | 8.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.698
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.744 | 4.643 | 0 | 1.279 | 1.242 | 0 |  | 0 | 4.351
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.131 | 50.63 | 50.217 | 44.908 | 81.317 | 80.264 | 0 |  | 0 | 52.796
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 13.4 | 11.862 | 11.895 | 0.545 | 0 | 0.016 | 0 |  | 0 | 10.874
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.033 | 18.421 | 18.772 | 17.082 | 0 | 0.494 | 0 |  | 0 | 17.202
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.644 | 2.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.366
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.433 | 32.927 | 33.255 | 17.627 | 0 | 0.51 | 0 |  | 0 | 30.442
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.367 | 0.5 | 0.497 | 0.408 | 0.642 | 0.635 | 0 |  | 0 | 0.509
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.028 | 0.053 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.048
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 |  | 0 | 0.054
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.395 | 0.613 | 0.608 | 0.408 | 0.647 | 0.64 | 0 |  | 0 | 0.611
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.319 | 0.62 | 0.614 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.561
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.267 | 0.626 | 0.619 | 0.092 | 0 | 0.003 | 0 |  | 0 | 0.566
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.042
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.586 | 1.293 | 1.279 | 0.102 | 0 | 0.003 | 0 |  | 0 | 1.169
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.018 | 0.042 | 0.042 | 0.51 | 0.249 | 0.257 | 0 |  | 0 | 0.06
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.018 | 0.042 | 0.042 | 0.51 | 0.249 | 0.257 | 0 |  | 0 | 0.06
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 761 | 35292 | 36053 | 98 | 3288 | 3386 | 1 | 0 | 1 | 39440