## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.703 | 14.86 | 14.911 | 87.679 | 130.434 | 130.025 |  | 0 | 0 | 25.894
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.908 | 0.892 | 0 | 36.494 | 36.145 |  | 0 | 0 | 4.256
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.066 | 0.065 | 0 | 1.456 | 1.442 |  | 0 | 0 | 0.196
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.703 | 15.834 | 15.868 | 87.679 | 168.384 | 167.612 |  | 0 | 0 | 30.346
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.642 | 5.457 | 5.602 | 20.668 | 24.566 | 24.529 |  | 0 | 0 | 7.408
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.893 | 4.806 | 0 | 1.225 | 1.213 |  | 0 | 0 | 4.463
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.642 | 10.35 | 10.408 | 20.668 | 25.791 | 25.742 |  | 0 | 0 | 11.871
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.517 | 0.71 | 0.706 | 0.711 | 1.241 | 1.236 |  | 0 | 0 | 0.757
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.116 | 0.114 |  | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0.007 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.517 | 0.716 | 0.712 | 0.711 | 1.364 | 1.357 |  | 0 | 0 | 0.774
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067 | 0.023 | 0.024 | 0.184 | 0.168 | 0.168 |  | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.067 | 0.033 | 0.034 | 0.184 | 0.171 | 0.171 |  | 0 | 0 | 0.048
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.661 | 1.279 | 1.269 | 0.408 | 0.525 | 0.524 |  | 0 | 0 | 1.197
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.661 | 1.279 | 1.269 | 0.408 | 0.525 | 0.524 |  | 0 | 0 | 1.197
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1334 | 73983 | 75317 | 76 | 7870 | 7946 | 0 | 8 | 8 | 83271