## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.814 | 6.959 | 6.974 | 19.219 | 24.39 | 24.33 | 9.054 | 7.913 | 7.97 | 8.377
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.108 | 0.314 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.016 | 0.272
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.654 | 0.649 | 0 | 9.072 | 8.966 | 0 | 1.359 | 1.29 | 1.334
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.741 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 1.46
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.922 | 9.668 | 9.671 | 19.219 | 33.462 | 33.296 | 9.373 | 9.291 | 9.294 | 11.443
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.249 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 0.11 | 0.217
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.369 | 0.366 | 0 | 19.579 | 19.349 | 0 | 0 | 0 | 1.785
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.618 | 0.613 | 0 | 19.579 | 19.349 | 2.188 | 0 | 0.11 | 2.002
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.265 | 0.208 | 0.209 | 0.306 | 0.532 | 0.529 | 0.14 | 0.231 | 0.227 | 0.235
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.05 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.315 | 0.249 | 0.25 | 0.306 | 0.601 | 0.597 | 0.154 | 0.25 | 0.246 | 0.276
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.104 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.104 | 0.102 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0.013
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.106 | 0.186 | 0.185 | 0.065 | 0.12 | 0.119 | 0.259 | 0.328 | 0.325 | 0.191
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.106 | 0.186 | 0.185 | 0.065 | 0.12 | 0.119 | 0.259 | 0.328 | 0.325 | 0.191
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407