## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.832 | 8.205 | 8.387 | 13.841 | 9.428 | 9.505 |  | 0 | 0 | 8.584
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.1 | 0.278 | 0.276 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.227
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.008 | 0.39 | 0.396 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.326
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 1.867 | 4.414 | 4.389 | 0 | 2.199 | 2.161 |  | 0 | 0 | 3.997
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.071 | 0.069 |  | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.807 | 13.307 | 13.468 | 13.841 | 11.698 | 11.735 |  | 0 | 0 | 13.163
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.505 | 9.494 | 9.553 | 75.258 | 50.505 | 50.939 |  | 0 | 0 | 16.833
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.655 | 3.619 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.982
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.505 | 13.149 | 13.172 | 75.258 | 50.505 | 50.939 |  | 0 | 0 | 19.815
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.376 | 0.179 | 0.181 | 0.135 | 0.101 | 0.102 |  | 0 | 0 | 0.167
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.016 | 0.016 |  | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.395 | 0.219 | 0.222 | 0.135 | 0.117 | 0.118 |  | 0 | 0 | 0.203
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.129 | 0.048 | 0.048 | 0.36 | 0.256 | 0.257 |  | 0 | 0 | 0.085
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.129 | 0.062 | 0.061 | 0.36 | 0.256 | 0.257 |  | 0 | 0 | 0.096
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.116 | 0.162 | 0.161 | 0.293 | 0.395 | 0.394 |  | 0 | 0 | 0.202
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.116 | 0.162 | 0.161 | 0.293 | 0.395 | 0.394 |  | 0 | 0 | 0.202
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631