## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.67 | 11.18 | 11.236 | 32.142 | 22.653 | 22.95 |  | 0 | 0 | 11.347
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.496 | 2.03 | 2.031 | 104.793 | 1.262 | 4.501 |  | 0 | 0 | 2.055
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.614 | 11.558 | 11.529 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.419
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.127 | 4.548 | 4.532 | 0 | 25.583 | 24.783 |  | 0 | 0 | 4.724
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.313 | 0.312 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.309
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.907 | 29.629 | 29.64 | 136.935 | 49.498 | 52.234 |  | 0 | 0 | 29.854
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.663 | 3.112 | 3.154 | 98.698 | 1.188 | 4.239 |  | 0 | 0 | 3.164
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.842 | 4.825 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.779
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.663 | 7.954 | 7.979 | 98.698 | 1.188 | 4.239 |  | 0 | 0 | 7.943
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.409 | 0.248 | 0.249 | 1 | 0.462 | 0.479 |  | 0 | 0 | 0.251
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0.02 | 0.02 | 0.391 | 0.005 | 0.017 |  | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.016 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.05
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.185 | 0.179 |  | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.433 | 0.352 | 0.353 | 1.391 | 0.652 | 0.675 |  | 0 | 0 | 0.355
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.015 | 0.015 | 0.781 | 0.009 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.071 | 0.04 | 0.04 | 0.781 | 0.009 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0.04
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.404 | 0.177 | 0.177 | 0.775 | 0.749 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0.183
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.404 | 0.177 | 0.177 | 0.775 | 0.749 | 0.75 |  | 0 | 0 | 0.183
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005