## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 40.928 | 13.416 | 13.463 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.463
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.321 | 4.753 | 4.749 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.749
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.104 | 1.102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.102
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.915 | 6.903 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.902
Dağıtım-AG | Dışsal | 1.014 | 1.36 | 1.359 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.359
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.263 | 27.548 | 27.576 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27.575
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.241 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.466 | 4.545 | 4.558 |  |  |  |  | 0 | 0 | 4.558
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.452 | 5.442 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.442
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.707 | 9.997 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.345 | 0.161 | 0.161 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.161
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0.014 | 0.014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.356 | 0.211 | 0.211 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.211
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.175 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.1
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.177 | 0.118 | 0.118 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.118
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.022 | 0.081 | 0.081 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.081
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.022 | 0.081 | 0.081 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.081
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 548 | 316385 | 316933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316941