## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.796 | 18.271 | 18.484 | 2.331 | 57.835 | 56.786 | 11.706 | 22.132 | 22.01 | 18.933
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.663 | 0.653 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.637
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.246 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.321 | 8.224 | 2.379
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.123 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.459 | 22.293 | 22.486 | 2.331 | 57.835 | 56.786 | 11.706 | 30.453 | 30.234 | 23.02
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.469 | 2.026 | 2.16 | 0 | 8.333 | 8.176 | 15.588 | 21.445 | 21.376 | 2.769
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.154 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.469 | 3.18 | 3.304 | 0 | 8.333 | 8.176 | 15.588 | 21.445 | 21.376 | 3.87
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.472 | 0.141 | 0.144 | 0.192 | 0.703 | 0.693 | 0.608 | 0.662 | 0.662 | 0.164
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.016 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.086 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.488 | 0.174 | 0.177 | 0.192 | 0.703 | 0.693 | 0.608 | 0.749 | 0.748 | 0.199
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.136 | 0.019 | 0.02 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.098 | 0.176 | 0.175 | 0.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.136 | 0.027 | 0.028 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.098 | 0.176 | 0.175 | 0.032
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.318 | 0.167 | 0.168 | 0.577 | 1.693 | 1.672 | 1.039 | 1.186 | 1.185 | 0.211
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.318 | 0.167 | 0.168 | 0.577 | 1.693 | 1.672 | 1.039 | 1.186 | 1.185 | 0.211
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492