## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.307 | 4.881 | 4.936 | 0 | 0 | 0 | 23.462 | 20.95 | 21.02 | 7.155
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.532 | 0.529 | 0 | 4.299 | 4.202 | 0 | 0.329 | 0.319 | 0.881
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 1.394 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.148
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.307 | 5.413 | 5.465 | 0 | 5.726 | 5.596 | 23.462 | 21.284 | 21.344 | 8.184
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.186 | 2.65 | 2.794 | 2.571 | 15.509 | 15.217 | 28.153 | 11.723 | 12.183 | 5.705
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.172 | 7.12 | 0 | 4.888 | 4.777 | 0 | 0 | 0 | 5.659
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.186 | 9.822 | 9.914 | 2.571 | 20.397 | 19.994 | 28.153 | 11.723 | 12.183 | 11.364
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.634 | 0.197 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0.611 | 0.611 | 0.249
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.634 | 0.206 | 0.209 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.617 | 0.621 | 0.621 | 0.263
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.012 | 0.013 | 0.039 | 0.126 | 0.124 | 0.175 | 0.119 | 0.121 | 0.043
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.025
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.14 | 0.045 | 0.045 | 0.039 | 0.146 | 0.144 | 0.175 | 0.119 | 0.121 | 0.068
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.709 | 0.124 | 0.128 | 0.091 | 0.278 | 0.273 | 0.675 | 0.861 | 0.856 | 0.268
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.709 | 0.124 | 0.128 | 0.091 | 0.278 | 0.273 | 0.675 | 0.861 | 0.856 | 0.268
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 172 | 23194 | 23366 | 77 | 3331 | 3408 | 154 | 5344 | 5498 | 32272