## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.238 | 11.182 | 11.226 |  | 0 | 0 | 138.568 | 63.068 | 63.72 | 17.98
Dağıtım-OG | Dışsal | 26.899 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.077 | 3.068 |  | 0 | 0 | 0 | 9.399 | 9.318 | 3.872
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.137 | 14.259 | 14.374 |  | 0 | 0 | 138.568 | 72.467 | 73.038 | 21.922
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.306 | 27.115 | 27.202 |  | 0 | 0 | 35.684 | 161.955 | 160.865 | 44.398
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.26 | 16.211 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.125
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.306 | 43.375 | 43.413 |  | 0 | 0 | 35.684 | 161.955 | 160.865 | 58.523
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.775 | 0.764 | 0.764 |  | 0 | 0 | 2.658 | 1.549 | 1.559 | 0.866
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.169 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.944 | 0.784 | 0.785 |  | 0 | 0 | 2.658 | 1.621 | 1.631 | 0.892
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.247 | 0.124 | 0.125 |  | 0 | 0 | 0.289 | 0.776 | 0.772 | 0.208
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.247 | 0.194 | 0.195 |  | 0 | 0 | 0.289 | 0.776 | 0.772 | 0.269
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.315 | 0.111 | 0.112 |  | 0 | 0 | 0.421 | 1.429 | 1.421 | 0.28
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.315 | 0.111 | 0.112 |  | 0 | 0 | 0.421 | 1.429 | 1.421 | 0.28
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 89 | 29736 | 29825 | 0 | 1 | 1 | 38 | 4366 | 4404 | 34230