## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.365 | 2.826 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 22.565 | 28.353 | 28.23 | 10.654
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.329 | 0.988 | 0.985 | 13.003 | 10.218 | 10.259 | 25.321 | 30.765 | 30.65 | 10.878
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 26.746 | 26.383 | 0 | 0 | 0 | 1.576
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.2 | 0.198 | 0 | 0.195 | 0.192 | 0 | 2.872 | 2.812 | 1.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.626 | 0.623 | 0 | 3.613 | 3.56 | 0 | 0.131 | 0.128 | 0.642
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.694 | 4.64 | 4.629 | 15.253 | 40.772 | 40.394 | 47.886 | 62.121 | 61.82 | 24.771
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.828 | 19.26 | 19.297 | 22.059 | 0 | 0.327 | 6.609 | 12.349 | 12.228 | 15.938
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.319 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 2.083 | 2.72
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.828 | 22.579 | 22.597 | 22.059 | 0 | 0.327 | 6.609 | 14.477 | 14.311 | 18.658
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.235 | 0.234 | 0.088
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0.008 | 0.008 | 0.703 | 1.215 | 1.208 | 0.264 | 0.298 | 0.297 | 0.171
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.371 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.027 | 0.011
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.059 | 0.044 | 0.044 | 0.734 | 1.601 | 1.589 | 0.451 | 0.563 | 0.56 | 0.299
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.082 | 0.11 | 0.11 | 0.266 | 0 | 0.004 | 0.083 | 0.15 | 0.149 | 0.116
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.082 | 0.142 | 0.142 | 0.266 | 0 | 0.004 | 0.083 | 0.157 | 0.155 | 0.138
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.039 | 0.006 | 0.006 | 0.188 | 0 | 0.003 | 0.809 | 1.266 | 1.257 | 0.4
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.039 | 0.006 | 0.006 | 0.188 | 0 | 0.003 | 0.809 | 1.266 | 1.257 | 0.4
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 255 | 44986 | 45241 | 64 | 4256 | 4320 | 481 | 22293 | 22774 | 72335