## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.485 | 0.314 | 0.321 | 7.159 | 13.725 | 13.481 | 24.579 | 34.127 | 33.733 | 8.708
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.878 | 1.867 | 0 | 9.183 | 8.842 | 0 | 3.278 | 3.142 | 2.531
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.485 | 2.192 | 2.188 | 7.159 | 22.908 | 22.323 | 24.579 | 37.405 | 36.875 | 11.239
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.473 | 10.055 | 10.022 | 0 | 0 | 0 | 26.579 | 16.859 | 17.26 | 11.155
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.319 | 13.241 | 0 | 1.776 | 1.71 | 0 | 3.298 | 3.161 | 10.308
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.473 | 23.374 | 23.263 | 0 | 1.776 | 1.71 | 26.579 | 20.157 | 20.421 | 21.463
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.006 | 0.006 | 0.123 | 0.293 | 0.287 | 0.282 | 0.383 | 0.379 | 0.107
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.123 | 0.119 | 0 | 0.044 | 0.042 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.037 | 0.037 | 0.123 | 0.416 | 0.406 | 0.282 | 0.427 | 0.421 | 0.145
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.038 | 0.04 | 0.035
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.047
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.094 | 0.093 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.08 | 0.064 | 0.065 | 0.082
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.019 | 0 | 0 | 0.753 | 1.846 | 1.805 | 0.234 | 0.185 | 0.187 | 0.139
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.019 | 0 | 0 | 0.753 | 1.846 | 1.805 | 0.234 | 0.185 | 0.187 | 0.139
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 156 | 26291 | 26447 | 73 | 1889 | 1962 | 351 | 8139 | 8490 | 36899