## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.591 | 5.771 | 5.753 | 1.866 | 2.888 | 2.88 | 1.037 | 3.488 | 3.454 | 5.217
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.884 | 13.997 | 14.048 | 43.33 | 31.303 | 31.402 | 24.603 | 44.882 | 44.593 | 19.525
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.814 | 1.037 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.199 | 0.202 | 0.842
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.198 | 1.557 | 1.561 | 0.238 | 0.552 | 0.549 | 0.442 | 0.276 | 0.279 | 1.309
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.221 | 3.202 | 0 | 3.726 | 3.695 | 0 | 4.342 | 4.28 | 3.386
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.318 | 0.317 | 0 | 0.102 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.257
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.006
Genel Toplam |  | 28.487 | 25.901 | 25.916 | 45.434 | 38.571 | 38.627 | 26.49 | 53.232 | 52.852 | 30.542
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.037 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.909 | 14.238 | 14.27 | 17.264 | 13.135 | 13.169 | 5.466 | 19.398 | 19.2 | 14.847
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.409 | 1.401 | 0 | 1.191 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 1.195
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.946 | 15.792 | 15.816 | 17.264 | 14.326 | 14.35 | 5.466 | 19.398 | 19.2 | 16.156
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.088 | 0.113 | 0.113 | 0.035 | 0.045 | 0.045 | 0.031 | 0.102 | 0.101 | 0.106
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.488 | 0.375 | 0.376 | 0.827 | 1.015 | 1.013 | 0.557 | 0.987 | 0.981 | 0.508
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.013
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.023 | 0.013 | 0.013 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.028 | 0.015 | 0.015 | 0.013
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.029
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.603 | 0.549 | 0.55 | 0.866 | 1.1 | 1.097 | 0.618 | 1.135 | 1.128 | 0.671
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 0.099 | 0.099 | 0.131 | 0.089 | 0.089 | 0.036 | 0.109 | 0.108 | 0.099
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.136 | 0.136 | 0.131 | 0.097 | 0.097 | 0.036 | 0.109 | 0.108 | 0.129
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.611 | 0.306 | 0.308 | 1.394 | 0.792 | 0.797 | 0.75 | 1.046 | 1.042 | 0.445
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.611 | 0.306 | 0.308 | 1.395 | 0.792 | 0.797 | 0.75 | 1.046 | 1.042 | 0.445
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.