## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 37.458 | 12.188 | 12.374 | 38.262 | 35.798 | 35.841 | 32.431 | 25.426 | 25.647 | 14.029
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.393 | 3.205 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0.36 | 0.361 | 2.948
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0.008 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 4.978 | 4.943 | 0 | 10.959 | 10.765 | 0 | 1.531 | 1.483 | 5.18
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.499 | 0.495 | 0 | 0.119 | 0.116 | 0 | 0.705 | 0.683 | 0.479
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.074 | 20.87 | 21.011 | 38.262 | 46.876 | 46.722 | 33.067 | 28.022 | 28.182 | 22.636
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.091 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.054 | 4.128 | 4.253 | 26.42 | 4.282 | 4.673 | 18.496 | 25.531 | 25.309 | 4.817
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.182 | 0.098 | 0.099 | 0.283 | 0.877 | 0.867 | 1.245 | 2.25 | 2.218 | 0.196
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.047 | 1.812 | 1.799 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 1.084 | 1.05 | 1.681
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Genel Toplam |  | 21.374 | 6.06 | 6.174 | 26.703 | 5.197 | 5.577 | 19.741 | 28.865 | 28.577 | 6.715
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.602 | 0.296 | 0.298 | 0.639 | 0.526 | 0.528 | 0.794 | 0.799 | 0.799 | 0.324
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.021 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.027
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.037
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.624 | 0.363 | 0.365 | 0.639 | 0.605 | 0.606 | 0.808 | 0.821 | 0.821 | 0.391
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.151 | 0.041 | 0.042 | 0.154 | 0.029 | 0.031 | 0.136 | 0.211 | 0.209 | 0.046
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.016 | 0.016 | 0.03 | 0.053 | 0.052 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.172 | 0.052 | 0.053 | 0.159 | 0.045 | 0.047 | 0.166 | 0.27 | 0.267 | 0.058
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.468 | 0.197 | 0.199 | 0.478 | 0.523 | 0.522 | 0.581 | 1.047 | 1.033 | 0.239
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.468 | 0.197 | 0.199 | 0.478 | 0.523 | 0.522 | 0.581 | 1.047 | 1.033 | 0.239
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.