## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.977 | 7.127 | 7.094 | 2.524 | 3.22 | 3.211 | 9.159 | 11.575 | 11.528 | 7.271
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.187 | 12.868 | 12.986 | 40.453 | 31.782 | 31.889 | 49.051 | 58.307 | 58.126 | 18.481
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.752 | 2.117 | 2.114 | 0 | 0.253 | 0.25 | 0.251 | 0.321 | 0.319 | 1.825
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.535 | 0.43 | 0.43 | 0.058 | 0.203 | 0.201 | 0.19 | 0.116 | 0.117 | 0.386
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.144 | 4.041 | 4.016 | 0 | 6.971 | 6.885 | 0.07 | 3.815 | 3.742 | 4.172
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.406 | 0.404 | 0 | 0.097 | 0.095 | 0 | 0.233 | 0.228 | 0.367
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.002
Genel Toplam |  | 35.595 | 26.989 | 27.044 | 43.035 | 42.526 | 42.531 | 58.721 | 74.386 | 74.078 | 32.504
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.068 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.022 | 7.165 | 7.254 | 22.841 | 8.009 | 8.193 | 32.04 | 27.985 | 28.064 | 9.296
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.118 | 0.108 | 0.108 | 0.184 | 0.398 | 0.395 | 0.279 | 0.309 | 0.308 | 0.145
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03 | 1.719 | 1.708 | 0 | 0.986 | 0.974 | 0 | 1.185 | 1.162 | 1.609
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0.015
Genel Toplam |  | 21.238 | 9.044 | 9.122 | 23.025 | 9.393 | 9.562 | 32.319 | 29.533 | 29.587 | 11.099
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.162 | 0.161 | 0.047 | 0.055 | 0.055 | 0.189 | 0.243 | 0.242 | 0.162
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.537 | 0.329 | 0.33 | 0.659 | 0.781 | 0.78 | 0.802 | 0.969 | 0.965 | 0.419
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.006 | 0.019
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.032
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.612 | 0.55 | 0.55 | 0.707 | 0.896 | 0.895 | 1.004 | 1.255 | 1.249 | 0.638
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.137 | 0.057 | 0.058 | 0.149 | 0.062 | 0.063 | 0.179 | 0.17 | 0.171 | 0.069
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.152 | 0.075 | 0.076 | 0.152 | 0.076 | 0.077 | 0.186 | 0.183 | 0.184 | 0.087
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG |  | 0.476 | 0.231 | 0.233 | 0.711 | 0.691 | 0.691 | 0.913 | 1.283 | 1.276 | 0.361
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.476 | 0.231 | 0.233 | 0.711 | 0.691 | 0.691 | 0.913 | 1.283 | 1.276 | 0.361
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.