## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.605 | 7.496 | 7.489 | 1.114 | 0.175 | 0.177 | 24.338 | 26.868 | 26.845 | 9.307
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.046 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 2.334 | 2.319 | 0.315
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.792 | 3.782 | 0 | 6.579 | 6.566 | 1.63 | 6.614 | 6.569 | 4.214
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0.986 | 0.367
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.651 | 11.663 | 11.646 | 1.114 | 6.754 | 6.743 | 26.721 | 36.811 | 36.719 | 14.203
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 4.985 | 2.979 | 2.984 | 13.714 | 7.032 | 7.046 | 31.4 | 18.47 | 18.59 | 4.892
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.731 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.285 | 1.49
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0.677 | 0.075
Genel Toplam |  | 4.985 | 4.71 | 4.711 | 13.714 | 7.032 | 7.046 | 31.4 | 19.441 | 19.552 | 6.457
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.102 | 0.163 | 0.163 | 0.143 | 0.022 | 0.023 | 0.366 | 0.455 | 0.454 | 0.189
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.056 | 0.056 | 0.009
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.004 | 0.067 | 0.067 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.104 | 0.197 | 0.197 | 0.143 | 0.09 | 0.091 | 0.378 | 0.584 | 0.583 | 0.235
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.016 | 0.016 | 0.095 | 0.081 | 0.081 | 0.309 | 0.187 | 0.189 | 0.038
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Genel Toplam |  | 0.033 | 0.027 | 0.027 | 0.095 | 0.081 | 0.081 | 0.309 | 0.191 | 0.193 | 0.048
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.471 | 0.405 | 0.405 | 0.429 | 0.756 | 0.755 | 0.638 | 1.13 | 1.125 | 0.5
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.471 | 0.405 | 0.405 | 0.429 | 0.756 | 0.755 | 0.638 | 1.13 | 1.125 | 0.5
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.