## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 16.281 | 58.259 | 58.024 | 20.788 | 16.459 | 16.5 | 20.359 | 27.682 | 27.513 | 46.577
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.128 | 17.432 | 17.419 | 50.661 | 30.696 | 30.885 | 76.868 | 92.808 | 92.44 | 39.611
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.047 | 0.27 | 0.269 | 0 | 1.932 | 1.914 | 0.028 | 0.011 | 0.012 | 0.307
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.063 | 1.057 | 0 | 2.438 | 2.415 | 0.024 | 3.466 | 3.387 | 1.809
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.183 | 0.182 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.159 | 0.155 | 0.165
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.456 | 77.207 | 76.951 | 71.449 | 51.566 | 51.755 | 97.279 | 124.126 | 123.507 | 88.469
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.218 | 7.565 | 7.686 | 13.847 | 6.853 | 6.919 | 57.722 | 40.797 | 41.188 | 17.141
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.551 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.059 | 2.048 | 0 | 4.047 | 4.009 | 0 | 2.774 | 2.71 | 2.367
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.218 | 10.175 | 10.282 | 13.847 | 10.9 | 10.928 | 57.722 | 43.571 | 43.898 | 19.864
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.375 | 1.377 | 1.371 | 0.385 | 0.291 | 0.292 | 0.414 | 0.547 | 0.544 | 1.064
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.315 | 0.505 | 0.504 | 0.421 | 1.285 | 1.276 | 1.015 | 1.122 | 1.12 | 0.731
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.691 | 1.904 | 1.897 | 0.806 | 1.623 | 1.615 | 1.429 | 1.698 | 1.693 | 1.82
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.206 | 0.06 | 0.061 | 0.169 | 0.091 | 0.091 | 0.289 | 0.221 | 0.223 | 0.109
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.206 | 0.076 | 0.077 | 0.169 | 0.121 | 0.121 | 0.289 | 0.233 | 0.235 | 0.125
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.147 | 0.092 | 0.092 | 0.586 | 0.967 | 0.963 | 1.222 | 1.677 | 1.667 | 0.598
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.147 | 0.092 | 0.092 | 0.586 | 0.967 | 0.963 | 1.222 | 1.677 | 1.667 | 0.598
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.