## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.277 | 24.443 | 24.557 |  |  |  | 45.574 | 0 | 0.65 | 23.573
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 22.891 | 15.281 | 15.318 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14.687
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.784 | 3.766 |  |  |  | 0 | 3.871 | 3.815 | 3.768
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.313 | 0.311 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.298
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 71.168 | 43.821 | 43.952 |  |  |  | 45.574 | 3.871 | 4.465 | 42.326
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.465 | 1.563 | 1.558 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.494
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.636 | 51.134 | 51.021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.92
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.869 | 1.861 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.784
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.101 | 54.566 | 54.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 52.198
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.813 | 0.687 | 0.687 |  |  |  | 0.255 | 0 | 0.004 | 0.659
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.177 | 0.118 | 0.118 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.113
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.99 | 0.839 | 0.839 |  |  |  | 0.255 | 0.018 | 0.022 | 0.805
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.103 | 0.347 | 0.346 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.332
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.196 | 0.39 | 0.389 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.373
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.299 | 0.747 | 0.745 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.715
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.166 | 0.337 | 0.336 |  |  |  | 0.34 | 0.733 | 0.727 | 0.352
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.166 | 0.337 | 0.336 |  |  |  | 0.34 | 0.733 | 0.727 | 0.352
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 368 | 76311 | 76679 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3246 | 3293 | 79972