## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.104 | 21.302 | 21.244 |  |  |  | 49.114 | 76.508 | 76.261 | 21.963
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.215 | 2.203 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.174
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.124 | 0.123 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.121
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.104 | 23.641 | 23.57 |  |  |  | 49.114 | 76.508 | 76.261 | 24.258
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 107.815 | 35.738 | 36.149 |  |  |  | 718.971 | 804.979 | 804.203 | 46.189
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.215 | 11.151 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 107.815 | 46.953 | 47.3 |  |  |  | 718.971 | 804.979 | 804.203 | 57.194
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.246 | 0.38 | 0.38 |  |  |  | 0.429 | 0.801 | 0.798 | 0.385
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.246 | 0.411 | 0.411 |  |  |  | 0.429 | 0.801 | 0.798 | 0.415
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.257 | 0.084 | 0.085 |  |  |  | 1.714 | 1.895 | 1.893 | 0.109
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.257 | 0.108 | 0.109 |  |  |  | 1.714 | 1.895 | 1.893 | 0.132
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.326 | 0.661 | 0.659 |  |  |  | 1.714 | 1.243 | 1.247 | 0.666
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.326 | 0.661 | 0.659 |  |  |  | 1.714 | 1.243 | 1.247 | 0.666
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 334 | 58253 | 58587 | 0 | 0 | 0 | 7 | 769 | 776 | 59363