## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 60.418 | 73.081 | 72.995 | 22.693 | 34.432 | 34.337 | 56.167 | 61.122 | 61.099 | 62.509
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.227 | 21.876 | 21.838 | 15.889 | 45.598 | 45.357 | 118.5 | 163.401 | 163.195 | 58.792
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 5.306 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 12.055 | 4.905 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.045 | 3.066
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.284 | 2.269 | 0 | 15.107 | 14.985 | 0 | 3.808 | 3.79 | 5.173
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 88.7 | 107.452 | 107.325 | 38.582 | 95.137 | 94.679 | 174.667 | 229.381 | 229.129 | 132.549
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.325 | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 3.325 | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.885
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.159 | 1.45 | 1.448 | 0.429 | 0.539 | 0.538 | 1.583 | 1.727 | 1.727 | 1.329
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.742 | 0.927 | 0.925 | 0.357 | 0.645 | 0.643 | 3.611 | 4.143 | 4.14 | 1.601
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.197 | 0.08 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.05
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.086 | 0.085 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.098 | 2.509 | 2.505 | 0.786 | 1.27 | 1.266 | 5.194 | 5.914 | 5.911 | 3.032
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG |  | 0.189 | 0.213 | 0.212 | 0.268 | 0.205 | 0.206 | 0.083 | 0.085 | 0.085 | 0.182
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.189 | 0.213 | 0.212 | 0.286 | 0.205 | 0.206 | 0.083 | 0.085 | 0.085 | 0.182
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 132 | 19513 | 19645 | 56 | 6864 | 6920 | 36 | 7808 | 7844 | 34409