## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 13.058 | 26.528 | 26.494 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.398 | 0.398 | 17.684
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 51.66 | 17.072 | 17.16 | 34.2 | 5.726 | 5.759 | 9.478 | 14.745 | 14.696 | 14.313
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.245 | 2.239 | 0 | 3.103 | 3.099 | 0 | 0.664 | 0.658 | 2.264
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.718 | 45.89 | 45.938 | 34.2 | 8.829 | 8.858 | 9.825 | 15.807 | 15.752 | 34.291
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.162 | 9.923 | 9.985 | 0 | 6.61 | 6.603 | 0.914 | 1.588 | 1.582 | 8.314
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.433 | 0.432 | 0 | 2.296 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 0.807
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.162 | 10.356 | 10.417 | 0 | 8.906 | 8.896 | 0.914 | 1.588 | 1.582 | 9.121
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.821 | 0.515 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.037 | 0.037 | 0.348
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.849 | 0.309 | 0.31 | 1.26 | 0.862 | 0.862 | 0.374 | 0.639 | 0.637 | 0.47
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.67 | 0.848 | 0.85 | 1.26 | 0.892 | 0.892 | 0.406 | 0.684 | 0.682 | 0.841
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.198 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.042
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.198 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.047
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.764 | 0.134 | 0.135 | 0.28 | 0.246 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.146
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.764 | 0.134 | 0.135 | 0.28 | 0.246 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.146
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 318 | 124644 | 124962 | 50 | 42462 | 42512 | 187 | 20010 | 20197 | 187671