## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.977 | 5.669 | 5.805 | 10.89 | 26.57 | 26.434 | 19.583 | 17.083 | 17.1 | 12.144
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.692 | 1.451 | 1.445 | 8.1 | 19.739 | 19.638 | 0 | 0 | 0 | 3.471
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.926 | 4.884 | 0 | 0.109 | 0.108 | 0 | 0.792 | 0.787 | 2.954
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.138 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.669 | 12.184 | 12.271 | 18.99 | 46.418 | 46.18 | 19.583 | 17.875 | 17.887 | 18.645
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 35.713 | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 4.836
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 35.713 | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 4.836
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.256 | 0.09 | 0.091 | 0.3 | 0.732 | 0.728 | 0.222 | 0.197 | 0.197 | 0.211
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.013 | 0.027 | 0.027 | 0.15 | 0.366 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0.064
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.269 | 0.163 | 0.164 | 0.45 | 1.099 | 1.093 | 0.222 | 0.203 | 0.203 | 0.302
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.265 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0.036
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.265 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0.036
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.564 | 0.563 | 0.563 | 1.35 | 1.031 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0.451
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.564 | 0.563 | 0.563 | 1.35 | 1.031 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0.451
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 78 | 9264 | 9342 | 20 | 2287 | 2307 | 36 | 5259 | 5295 | 16944