## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BALIKESİR / SAVAŞTEPE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.492 | 10.509 | 10.489 | 41.421 | 28.801 | 28.976 | 49.5 | 26.233 | 26.413 | 14.701
Dağıtım-OG | Dışsal | 33.502 | 7.594 | 7.848 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 26.895 | 27.479 | 8.148
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.605 | 1.589 | 0 | 2.902 | 2.862 | 0 | 0.189 | 0.188 | 1.682
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.994 | 19.708 | 19.926 | 41.421 | 31.703 | 31.838 | 152.1 | 53.317 | 54.08 | 24.531
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.571 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.571 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.194 | 0.181 | 0.181 | 0.414 | 0.292 | 0.294 | 0.5 | 0.209 | 0.211 | 0.202
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.163 | 0.037 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.131 | 0.134 | 0.04
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.357 | 0.249 | 0.25 | 0.414 | 0.31 | 0.312 | 1 | 0.342 | 0.347 | 0.268
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 4.48 | 3.223 | 3.235 | 2.793 | 1.921 | 1.933 | 7.875 | 6.227 | 6.24 | 3.265
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 4.48 | 3.223 | 3.235 | 2.793 | 1.921 | 1.933 | 7.875 | 6.227 | 6.24 | 3.265
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 9890 | 9988 | 29 | 2066 | 2095 | 8 | 1030 | 1038 | 13121