## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.9 | 19.782 | 19.831 | 47.642 | 55.276 | 55.186 | 27.738 | 65.261 | 63.37 | 25.986
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.159 | 3.21 | 3.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.703
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.285 | 1.275 | 0 | 14.419 | 14.25 | 0 | 0.572 | 0.543 | 2.207
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.747 | 1.733 | 0 | 0.495 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 1.501
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.059 | 26.024 | 26.04 | 47.642 | 70.19 | 69.925 | 27.738 | 65.833 | 63.913 | 32.397
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.603 | 0.111 | 0.264 | 0 | 10.894 | 10.767 | 2.668 | 0 | 0.134 | 1.055
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.909 | 2.821 | 2.838 | 8.274 | 16.897 | 16.796 | 6.632 | 19.575 | 18.923 | 5.18
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.728 | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.431 | 8.955 | 2.997
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.512 | 5.66 | 5.809 | 8.274 | 27.791 | 27.563 | 9.3 | 29.006 | 28.012 | 9.232
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.672 | 0.742 | 0.741 | 0.742 | 1.173 | 1.168 | 1.101 | 2.068 | 2.019 | 0.875
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.05 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.117 | 0.116 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.722 | 0.862 | 0.861 | 0.742 | 1.292 | 1.286 | 1.101 | 2.082 | 2.032 | 0.987
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.081 | 0.08 | 0.014 | 0 | 0.001 | 0.007
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.104 | 0.059 | 0.06 | 0.145 | 0.315 | 0.313 | 0.158 | 0.462 | 0.447 | 0.11
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.054 | 0.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.193 | 0.075 | 0.076 | 0.145 | 0.396 | 0.393 | 0.172 | 0.519 | 0.502 | 0.134
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.232 | 0.072 | 0.073 | 0.339 | 0.769 | 0.764 | 0.921 | 1.534 | 1.503 | 0.24
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.232 | 0.072 | 0.073 | 0.339 | 0.769 | 0.764 | 0.921 | 1.534 | 1.503 | 0.24
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 461 | 58138 | 58599 | 62 | 5232 | 5294 | 278 | 5236 | 5514 | 69407