## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.63 | 7.461 | 7.805 | 20.583 | 15.096 | 15.192 |  | 0 | 0 | 9.104
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.667 | 1.708 | 1.727 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.424
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12 | 2.324 | 2.302 | 0 | 3.302 | 3.244 |  | 0 | 0 | 2.468
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.211 | 0.209 | 0 | 0.179 | 0.176 |  | 0 | 0 | 0.203
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.417 | 11.704 | 12.043 | 20.583 | 18.577 | 18.612 |  | 0 | 0 | 13.199
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 59.369 | 5.628 | 6.155 | 43.826 | 1.645 | 2.384 |  | 0 | 0 | 5.491
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.577 | 0.573 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.473
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 59.619 | 6.205 | 6.728 | 43.826 | 1.645 | 2.384 |  | 0 | 0 | 5.964
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.489 | 0.269 | 0.271 | 0.62 | 0.229 | 0.236 |  | 0 | 0 | 0.265
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.02 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.015 | 0.014 | 0 | 0.027 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.51 | 0.294 | 0.296 | 0.62 | 0.258 | 0.265 |  | 0 | 0 | 0.291
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.345 | 0.03 | 0.033 | 0.258 | 0.01 | 0.014 |  | 0 | 0 | 0.03
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.346 | 0.033 | 0.036 | 0.258 | 0.01 | 0.014 |  | 0 | 0 | 0.032
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.48 | 0.337 | 0.338 | 0.322 | 0.369 | 0.368 |  | 0 | 0 | 0.344
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.48 | 0.337 | 0.338 | 0.322 | 0.369 | 0.368 |  | 0 | 0 | 0.344
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2330 | 235512 | 237842 | 890 | 49884 | 50774 | 0 | 15 | 15 | 288631