## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 55.393 | 8.132 | 8.303 | 72.429 | 11.285 | 13.197 |  | 0 | 0 | 8.349
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.128 | 0.741 | 0.739 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.732
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.465 | 5.855 | 5.836 | 0 | 129.615 | 125.56 |  | 0 | 0 | 6.973
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.345 | 0.344 | 0 | 0.091 | 0.089 |  | 0 | 0 | 0.341
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 55.986 | 15.073 | 15.222 | 72.429 | 140.991 | 138.846 |  | 0 | 0 | 16.395
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.203 | 0.186 | 0.219 | 22.57 | 0 | 0.706 |  | 0 | 0 | 0.223
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.605 | 2.596 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.571
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.203 | 2.791 | 2.815 | 22.57 | 0 | 0.706 |  | 0 | 0 | 2.794
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.605 | 0.16 | 0.161 | 1 | 0.181 | 0.207 |  | 0 | 0 | 0.162
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.806 | 0.781 |  | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.609 | 0.209 | 0.21 | 1 | 0.987 | 0.988 |  | 0 | 0 | 0.217
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043 | 0.001 | 0.001 | 0.066 | 0 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.011 | 0.011 | 0.066 | 0 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.01
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.384 | 0.168 | 0.169 | 0.252 | 0.159 | 0.162 |  | 0 | 0 | 0.169
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.384 | 0.168 | 0.169 | 0.252 | 0.159 | 0.162 |  | 0 | 0 | 0.169
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1820 | 501348 | 503168 | 151 | 4676 | 4827 | 0 | 10 | 10 | 508005