## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.299 | 8.261 | 8.324 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.323
Dağıtım-OG | Dışsal | 16.704 | 10.1 | 10.111 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.112
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 2.538 | 8.185 | 8.175 |  |  |  |  | 0 | 0 | 8.175
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.952 | 0.951 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.951
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 63.541 | 27.498 | 27.561 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27.561
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.727 | 11.612 | 11.638 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.638
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.372 | 1.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.37
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.116 | 0.116 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.116
Genel Toplam |  | 26.727 | 13.1 | 13.124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.124
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.438 | 0.115 | 0.116 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.116
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.19 | 0.071 | 0.071 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.071
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.044 | 0.044 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.635 | 0.233 | 0.234 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.234
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.484 | 0.152 | 0.153 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.153
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.484 | 0.157 | 0.158 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.158
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.155 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.155 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.02
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 548 | 316385 | 316933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 316941