## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 70.704 | 28.571 | 28.937 | 11.031 | 62.3 | 61.331 | 48.212 | 52.804 | 52.75 | 29.918
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.722 | 1.372 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 11.294 | 3.798 | 3.886 | 1.46
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.893 | 5.842 | 0 | 0.118 | 0.116 | 0 | 2.499 | 2.47 | 5.693
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.244 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 7.345 | 0.445
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.426 | 36.08 | 36.422 | 11.031 | 62.418 | 61.447 | 59.506 | 66.533 | 66.451 | 37.516
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.27 | 4.184 | 4.34 | 11.838 | 110.311 | 108.449 | 132.776 | 168.599 | 168.181 | 10.015
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.528 | 3.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.27 | 7.712 | 7.838 | 11.838 | 110.311 | 108.449 | 132.776 | 168.599 | 168.181 | 13.38
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.075 | 0.737 | 0.74 | 0.5 | 2.078 | 2.048 | 1.882 | 2.111 | 2.108 | 0.792
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.049 | 0.016 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.053 | 0.054 | 0.018
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.048 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.124 | 0.805 | 0.808 | 0.5 | 2.079 | 2.049 | 2.039 | 2.213 | 2.21 | 0.862
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.259 | 0.029 | 0.031 | 0.115 | 0.921 | 0.906 | 1.294 | 1.643 | 1.639 | 0.085
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.259 | 0.058 | 0.059 | 0.115 | 0.921 | 0.906 | 1.294 | 1.643 | 1.639 | 0.112
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.881 | 0.445 | 0.449 | 1.038 | 2.46 | 2.433 | 1.451 | 1.548 | 1.547 | 0.498
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.881 | 0.445 | 0.449 | 1.038 | 2.46 | 2.433 | 1.451 | 1.548 | 1.547 | 0.498
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1263 | 144481 | 145744 | 26 | 1349 | 1375 | 51 | 4322 | 4373 | 151492