## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.182 | 5.617 | 5.616 | 0 | 0 | 0 | 32.945 | 44.293 | 44.178 | 8.135
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.093 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 8.255 | 8.179 | 0.674
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.166 | 4.155 | 0 | 0.415 | 0.413 | 0 | 3.108 | 3.076 | 4.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 3.454 | 0.351
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.275 | 10.049 | 10.037 | 0 | 0.415 | 0.413 | 33.695 | 59.146 | 58.887 | 13.198
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.377 | 0.276 | 0.286 | 12.343 | 55.543 | 55.317 | 31.066 | 23.189 | 23.269 | 2.489
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.174 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 1.008 | 2.065
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | 2.393 | 0.161
Genel Toplam |  | 4.377 | 2.45 | 2.455 | 12.343 | 55.543 | 55.317 | 31.066 | 26.625 | 26.67 | 4.715
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0.369 | 0.367 | 0.12
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.199 | 0.197 | 0.019
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.068 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.25 | 0.616 | 0.611 | 0.164
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.002 | 0.002 | 0.143 | 0.643 | 0.64 | 0.184 | 0.188 | 0.188 | 0.023
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0
Genel Toplam |  | 0.028 | 0.014 | 0.014 | 0.143 | 0.643 | 0.64 | 0.184 | 0.203 | 0.203 | 0.034
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.1 | 0.139 | 0.139 | 0.286 | 1.284 | 1.279 | 0.776 | 1.569 | 1.561 | 0.248
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.1 | 0.139 | 0.139 | 0.286 | 1.284 | 1.279 | 0.776 | 1.569 | 1.561 | 0.248
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 251 | 102239 | 102490 | 7 | 1330 | 1337 | 76 | 7389 | 7465 | 111292