## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 17.741 | 58.894 | 58.662 | 46.313 | 65.556 | 65.271 | 43.784 | 61.307 | 60.937 | 59.773
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.765 | 2.24 | 2.232 | 22.05 | 1.04 | 1.352 | 54.439 | 105.332 | 104.258 | 34.301
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.244 | 0.243 | 0 | 0.118 | 0.116 | 0 | 7.386 | 7.23 | 2.435
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.438 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.271 | 0.358
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.506 | 61.816 | 61.573 | 68.363 | 66.714 | 66.739 | 98.223 | 174.302 | 172.696 | 96.867
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.605 | 4.793 | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 3.787 | 3.715 | 4.16
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.2 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0.384 | 3.977
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.605 | 10.993 | 10.946 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 4.179 | 4.099 | 8.137
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.227 | 0.755 | 0.752 | 0.594 | 0.84 | 0.837 | 0.561 | 0.786 | 0.781 | 0.766
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.032 | 0.032 | 0.266 | 0.234 | 0.235 | 0.788 | 1.359 | 1.347 | 0.458
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.061 | 0.06 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.254 | 0.793 | 0.79 | 0.86 | 1.075 | 1.073 | 1.349 | 2.21 | 2.192 | 1.248
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.023
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.012 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.022 | 0.022 | 0.045
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.122 | 0.03 | 0.031 | 0.891 | 0.698 | 0.701 | 1.879 | 3.086 | 3.061 | 1.025
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.122 | 0.03 | 0.031 | 0.891 | 0.698 | 0.701 | 1.879 | 3.086 | 3.061 | 1.025
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 255 | 44986 | 45241 | 64 | 4256 | 4320 | 481 | 22293 | 22774 | 72335