## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.096 | 7.3 | 7.263 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.001 | 0.003 | 5.207
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.196 | 5.372 | 5.359 | 6.362 | 28.24 | 27.426 | 37.518 | 11.175 | 12.265 | 8.121
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.421 | 1.412 | 0 | 1.21 | 1.165 | 0 | 1.463 | 1.402 | 1.397
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.292 | 14.093 | 14.034 | 6.362 | 30.085 | 29.203 | 37.569 | 12.639 | 13.67 | 14.758
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0.04 | 7.091 | 14.718 | 14.403 | 3.316
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.985 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.985 | 0.979 | 1.085 | 0 | 0.04 | 7.091 | 14.718 | 14.403 | 4.018
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.122 | 0.811 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.579
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.192 | 0.815 | 0.811 | 0.055 | 0.253 | 0.246 | 0.895 | 0.472 | 0.49 | 0.707
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.314 | 1.644 | 1.636 | 0.055 | 0.266 | 0.259 | 0.901 | 0.485 | 0.503 | 1.302
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0.188 | 0.332 | 0.326 | 0.075
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.027 | 0 | 0.001 | 0.188 | 0.332 | 0.326 | 0.077
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.805 | 0.791 | 0.316 | 0.801 | 0.781 | 0.222
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.805 | 0.791 | 0.316 | 0.801 | 0.781 | 0.222
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 156 | 26291 | 26447 | 73 | 1889 | 1962 | 351 | 8139 | 8490 | 36899