## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | NİSAN
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 55.144 | 111.226 | 111.05 |  |  |  | 81.157 | 123.154 | 121.993 | 113.813
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.002 | 11.889 | 11.886 |  |  |  | 52.791 | 68.93 | 68.484 | 18.638
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.194 | 0.624 | 0.623 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.548
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.246 | 1.242 |  |  |  | 0 | 0.201 | 0.196 | 1.117
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.086 | 0.086 |  |  |  | 0 | 0.607 | 0.59 | 0.146
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.34 | 125.071 | 124.887 |  |  |  | 133.948 | 192.892 | 191.263 | 134.262
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.394 | 1.093 | 1.091 |  |  |  | 36.571 | 59.366 | 58.736 | 7.969
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.271 | 1.267 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.116
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.089 | 0.089 |  |  |  | 0 | 12.905 | 12.548 | 1.575
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.394 | 2.453 | 2.447 |  |  |  | 36.571 | 72.271 | 71.284 | 10.66
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.352 | 2.726 | 2.722 |  |  |  | 1.989 | 3.018 | 2.989 | 2.789
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.276 | 0.365 | 0.365 |  |  |  | 1 | 1.409 | 1.398 | 0.488
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.005 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.633 | 3.127 | 3.123 |  |  |  | 2.989 | 4.432 | 4.392 | 3.309
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0.213 | 0.231 | 0.23 | 0.041
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.005 | 0.021 | 0.021 |  |  |  | 0.213 | 0.264 | 0.262 | 0.051
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.083 | 0.128 | 0.128 |  |  |  | 1.052 | 0.814 | 0.82 | 0.21
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.128 | 0.128 |  |  |  | 1.052 | 0.814 | 0.82 | 0.21
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 384 | 122450 | 122834 | 0 | 0 | 0 | 460 | 16179 | 16639 | 139473