## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.124 | 0.126 | 0.034
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 35.445 | 29.636 | 29.669 | 51.803 | 38.285 | 38.396 | 64.558 | 100.252 | 99.744 | 39.788
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.399 | 1.216 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.368 | 0.365 | 1.002
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.171 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.232 | 0.23 | 0.034
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.234 | 2.222 | 0 | 4.732 | 4.693 | 0 | 2.947 | 2.905 | 2.508
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.834 | 0.83 | 0 | 0.249 | 0.247 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0.681
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 36.064 | 33.945 | 33.958 | 51.803 | 43.266 | 43.336 | 65.083 | 103.992 | 103.438 | 44.047
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.061 | 21.094 | 21.099 | 56.504 | 48.956 | 49.018 | 32.039 | 39.659 | 39.55 | 25.78
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0.096
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.457 | 0.454 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 1.623 | 1.6 | 0.581
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.241 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.023
Genel Toplam |  | 22.061 | 21.556 | 21.558 | 56.504 | 50.529 | 50.579 | 32.039 | 41.282 | 41.15 | 26.48
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.041 | 0.042 | 0.011
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.648 | 0.68 | 0.679 | 1.355 | 1.077 | 1.079 | 0.785 | 1.131 | 1.126 | 0.771
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.033 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.048
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.021
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.699 | 0.773 | 0.772 | 1.355 | 1.102 | 1.103 | 0.884 | 1.208 | 1.204 | 0.856
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15 | 0.179 | 0.179 | 0.276 | 0.223 | 0.223 | 0.235 | 0.325 | 0.324 | 0.202
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.003
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.182 | 0.182 | 0.276 | 0.231 | 0.231 | 0.235 | 0.33 | 0.329 | 0.205
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.729 | 0.359 | 0.361 | 1.396 | 0.71 | 0.715 | 1.247 | 1.347 | 1.345 | 0.522
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.729 | 0.359 | 0.361 | 1.396 | 0.71 | 0.715 | 1.247 | 1.347 | 1.345 | 0.522
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.