## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.25 | 1.949 | 1.944 | 0.105 | 0.406 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 1.807
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.853 | 9.738 | 9.924 | 28.763 | 31.32 | 31.275 | 48.288 | 33.214 | 33.688 | 11.729
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.783 | 0.735 | 0.736 | 0.099 | 0.048 | 0.049 | 0.929 | 10.742 | 10.433 | 0.946
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.116 | 0.388 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 2.786 | 2.765 | 0 | 5.844 | 5.741 | 0 | 4.691 | 4.543 | 2.977
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.398 | 0.395 | 0 | 0.115 | 0.113 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.369
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Genel Toplam |  | 37.009 | 16.013 | 16.169 | 28.967 | 37.733 | 37.579 | 49.217 | 48.651 | 48.667 | 18.199
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.927 | 9.549 | 9.662 | 20.536 | 25.313 | 25.228 | 4.222 | 11.023 | 10.808 | 10.563
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.725 | 2.705 | 0 | 0.475 | 0.466 | 0 | 0.867 | 0.84 | 2.532
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
Genel Toplam |  | 24.927 | 12.295 | 12.388 | 20.536 | 25.788 | 25.694 | 4.222 | 11.89 | 11.648 | 13.114
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.019
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.688 | 0.25 | 0.253 | 0.384 | 0.564 | 0.56 | 1.198 | 0.787 | 0.8 | 0.284
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014 | 0.026 | 0.025 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.07 | 0.096 | 0.095 | 0.026
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.72 | 0.32 | 0.322 | 0.386 | 0.607 | 0.602 | 1.268 | 0.913 | 0.924 | 0.353
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.144 | 0.091 | 0.092 | 0.13 | 0.199 | 0.198 | 0.066 | 0.234 | 0.228 | 0.101
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.103 | 0.104 | 0.13 | 0.201 | 0.2 | 0.066 | 0.237 | 0.231 | 0.112
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.634 | 0.274 | 0.277 | 0.966 | 1.305 | 1.3 | 2.234 | 2.29 | 2.288 | 0.386
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.634 | 0.274 | 0.277 | 0.966 | 1.305 | 1.3 | 2.234 | 2.29 | 2.288 | 0.386
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.