## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.821 | 1.101 | 1.099 | 0.068 | 0.184 | 0.183 | 0.085 | 0.052 | 0.052 | 0.941
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.589 | 16.785 | 16.886 | 32.273 | 29.357 | 29.393 | 59.322 | 70.377 | 70.161 | 22.752
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.611 | 0.759 | 0.758 | 0.064 | 0.022 | 0.022 | 0.38 | 1.654 | 1.629 | 0.794
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.173 | 0.471 | 0.469 | 0.088 | 0.38 | 0.376 | 2.683 | 2.066 | 2.078 | 0.617
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 2.404 | 2.389 | 0 | 4.679 | 4.621 | 0 | 3.211 | 3.148 | 2.603
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.471 | 0.468 | 0 | 0.304 | 0.301 | 0 | 0.104 | 0.102 | 0.422
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.013
Genel Toplam |  | 34.199 | 22.002 | 22.08 | 32.493 | 34.971 | 34.941 | 62.47 | 77.474 | 77.18 | 28.142
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 25.521 | 17.288 | 17.341 | 30.793 | 41.105 | 40.977 | 40.517 | 37.913 | 37.964 | 20.801
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0.028
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.816 | 1.805 | 0 | 0.884 | 0.873 | 0 | 3.332 | 3.267 | 1.885
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.089 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Genel Toplam |  | 25.521 | 19.117 | 19.159 | 30.793 | 42.529 | 42.384 | 40.517 | 41.245 | 41.231 | 22.731
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.017 | 0.017 | 0.013
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.635 | 0.394 | 0.395 | 0.622 | 0.731 | 0.729 | 1.079 | 1.108 | 1.107 | 0.484
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.017 | 0.031 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.028
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.105 | 0.074 | 0.074 | 0.015
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.02
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.67 | 0.469 | 0.47 | 0.626 | 0.772 | 0.77 | 1.231 | 1.246 | 1.245 | 0.563
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.123 | 0.123 | 0.18 | 0.236 | 0.235 | 0.223 | 0.272 | 0.271 | 0.144
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.131 | 0.131 | 0.18 | 0.244 | 0.242 | 0.223 | 0.285 | 0.284 | 0.152
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.614 | 0.304 | 0.306 | 1.077 | 1.025 | 1.026 | 1.551 | 1.678 | 1.676 | 0.482
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.614 | 0.304 | 0.306 | 1.077 | 1.025 | 1.026 | 1.551 | 1.678 | 1.676 | 0.482
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.