## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.821 | 21.227 | 21.203 | 8.771 | 4.067 | 4.076 | 19.338 | 29.506 | 29.413 | 21.351
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.629 | 2.622 | 0 | 0.608 | 0.607 | 0 | 3.565 | 3.532 | 2.634
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0.673 | 0.098
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.821 | 23.884 | 23.853 | 8.771 | 4.675 | 4.683 | 19.338 | 33.75 | 33.618 | 24.083
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 133.82 | 82.616 | 82.746 | 85.657 | 162.942 | 162.789 | 163.558 | 71.019 | 71.871 | 85.098
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.618 | 1.614 | 0 | 7.705 | 7.69 | 0 | 1.104 | 1.094 | 1.826
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 133.82 | 84.234 | 84.36 | 85.657 | 170.647 | 170.479 | 163.558 | 72.123 | 72.965 | 86.924
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.279 | 0.448 | 0.447 | 0.571 | 0.184 | 0.184 | 0.613 | 0.975 | 0.971 | 0.494
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.028
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.279 | 0.475 | 0.474 | 0.571 | 0.196 | 0.196 | 0.613 | 1.018 | 1.014 | 0.523
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.334 | 0.201 | 0.201 | 0.381 | 0.893 | 0.892 | 0.593 | 0.274 | 0.277 | 0.24
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.01
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.334 | 0.209 | 0.209 | 0.381 | 0.934 | 0.933 | 0.593 | 0.283 | 0.286 | 0.25
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.475 | 0.582 | 0.582 | 1.048 | 0.807 | 0.807 | 1.23 | 1.855 | 1.85 | 0.732
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.475 | 0.582 | 0.582 | 1.048 | 0.807 | 0.807 | 1.23 | 1.855 | 1.85 | 0.732
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.