## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | MAYIS
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.16 | 17.979 | 17.953 | 9.104 | 6.653 | 6.676 | 64.731 | 58.887 | 59.022 | 28.849
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.081 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.072 | 0.077 | 0.092
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.681 | 2.658 | 2.647 | 0.881 | 2.899 | 2.88 | 6.102 | 5.39 | 5.406 | 3.445
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.483 | 0.48 | 0 | 1.977 | 1.958 | 0 | 2.882 | 2.816 | 1.242
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.162 | 0.161 | 0 | 1.223 | 1.212 | 0 | 0.059 | 0.058 | 0.203
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.344 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.031
Genel Toplam |  | 13.922 | 21.39 | 21.349 | 9.985 | 13.099 | 13.07 | 71.132 | 67.317 | 67.406 | 33.862
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.463 | 5.564 | 5.564 | 30.559 | 29.5 | 29.51 | 54.778 | 38.878 | 39.245 | 16.729
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.532 | 0.529 | 0 | 2.008 | 1.989 | 0 | 6.696 | 6.541 | 2.333
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.463 | 6.096 | 6.093 | 30.559 | 31.508 | 31.499 | 54.778 | 45.574 | 45.786 | 19.062
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.292 | 0.375 | 0.374 | 0.378 | 0.535 | 0.534 | 1.263 | 1.229 | 1.23 | 0.628
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.025 | 0.08 | 0.08 | 0.022 | 0.071 | 0.071 | 0.242 | 0.198 | 0.199 | 0.113
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.014
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.319 | 0.465 | 0.464 | 0.4 | 0.63 | 0.628 | 1.508 | 1.463 | 1.464 | 0.76
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.082 | 0.088 | 0.088 | 0.255 | 0.16 | 0.161 | 0.265 | 0.224 | 0.225 | 0.132
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.011
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.082 | 0.093 | 0.093 | 0.255 | 0.168 | 0.169 | 0.265 | 0.251 | 0.252 | 0.143
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.156 | 0.121 | 0.121 | 1.018 | 1.022 | 1.022 | 1.438 | 1.791 | 1.783 | 0.653
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.156 | 0.121 | 0.121 | 1.018 | 1.022 | 1.022 | 1.438 | 1.791 | 1.783 | 0.653
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 282550 | 284139 | 278 | 29128 | 29406 | 2869 | 121351 | 124220 | 437765
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.